### 重庆市长寿区

### 水利水电工程质量监督书

编号：长水质监2023—24

重庆市长寿区水利工程质量监督站

| 工程项目名称 |  |  |  | 长寿区小石门长江水源工程 |  |  |  |  | 建设性质 | 新建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目法人 |  |  |  | 重庆市长寿区水利开发建设投资有限公司 |  |  |  |  | 法定代表人 | 张家坤 |  |
| 联系地址、邮编 |  |  |  | 地址：长寿区凤城街道陈家坡13号 邮编：401220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 规模 | 一期工程设计取水能力20万m³/d，供水规模18万m³/d，设计解决供水人口58.6万人。 |  |  |  |  |  | 主要 技术 指标 |  | 本供水工程等别确定为Ⅱ等大（2）工程，取水泵站设计流量8.34m³/s,总装机功率32MW,输水管线设计流量8.34~2.78m³/s,管道长度19.1km，调蓄水库设计总库容36.21万m³。 |  |  |
| 批复总投资 |  |  | 20.42亿元 |  |  |  | 报监计划工期 |  | 计划2022年12月30日开工 ～2025年12月30日竣工 |  |  |
| 合同金额 |  |  | 13.87亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目批准机关、日期、文号 |  |  |  |  | 批准机关：重庆市长寿区城市管理局 重庆市长寿区水利局 日期：2021年12月23日 文号：长城管发〔2021〕39号 |  |  |  |  |  |  |
| 报监提供资料 |  | 1.项目法人审批文件1份； √ 2.设计审批文件1份； √ 3.设计合同副本1份； √ |  |  |  |  |  | 4.监理合同副本1份； √ 5.施工合同副本1份； √ 6.其他申报资料： √ |  |  |  |
| 参建单位 |  | - 初设单位黄河勘测规划设计研究院有限公司；资质工程设计综合资质甲级； - (2)施设单位中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司；资质工程设计综合资质甲级； (3)监理单位重庆渝水建筑工程咨询有限公司；资质水利工程施工监理甲级、市政公用工程监理甲级； (4)施工单位中铁隧道局集团有限公司；资质市政公用工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包贰级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设单位质量监督联系人 |  |  |  | 赵子豪 |  |  | 联系方式 |  | 18*******93 |
| 质量监督 依据 |  | （一）国家有关的法律、法规； （二）水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准； （三）经批准的设计文件； （四）相关合同等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定监督 内容 |  | 同意对长寿区小石门长江水源工程建设内容实施施工质量监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督期限 |  | 从工程开工前办理质量监督手续始，到工程竣工验收委员会同意交付使用止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量监督机构： 重庆市长寿区水利工程质量监督站 监督人员：李春明 周益 质量监督机构负责人（签字）： （盖章） 联系电话：40461390 2023年4月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |